## 数据点
显示名称 | 标识名 | 备注 | 读写类型 | 数据类型 | 数值 |  |  |  | 枚举 | 扩展
[5 empty] | 分辨率 | 增量 | 数据范围最小值 | 数据范围最大值 | 选项 | 长度
温度 | temp |  | 只读 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 80
湿度 | rh |  | 只读 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 100
玄关灯 | relay_4 |  | 可写 | 布尔值
空调 | relay_1 |  | 可写 | 布尔值
加湿器 | relay_2 |  | 可写 | 布尔值
人体红外 | ir |  | 只读 | 布尔值
蜂鸣器 | buzz |  | 可写 | 布尔值
热水器 | relay_3 |  | 可写 | 布尔值
自动模式？ | mode_auto_manu |  | 可写 | 布尔值
夏季模式？ | mode_winter_summer |  | 可写 | 布尔值
安全模式？ | mode_safe |  | 可写 | 布尔值
温度上限 | temp_upper |  | 可写 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 80
温度下限 | temp_lower |  | 可写 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 80
湿度阈值 ±5% | humi_threshold |  | 可写 | 数值 | 1 | 0 | 10 | 90
热水器定时-小时 | heater_hour |  | 可写 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 23
热水器定时-分钟 | heater_min |  | 可写 | 数值 | 1 | 0 | 0 | 59